竞价文件

采购计划编号：JJ2017009
项目名称：四川美术学院图书馆地毯采购 
采购人：四川美术学院政府采购中心
二〇一七年四月
竞价文件
（编号：JJ2017009）
四川美术学院采购中心根据学校图书馆申报的采购计划对图书馆主要过道铺设的地毯进行竞价采购，欢迎有资格的供应商前来参加竞价。本项目最高限价为：98820.00元。

一、资质要求

（一）、投标人经营范围包括纺织品生产或销售；
（二）、投标产品须具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书；

（三）、投标产品须具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书。
（四）、投标产品须具有中国环保产品认证证书。

二、竞价内容
	产品名称
	安装区域
	技术参数
	数量（㎡）
	单价
（元∕㎡）
	总金额（元）
	备注

	4.5磅胶背地毯
	一楼、二楼和三楼主要过道
	100℅进口化纤
	732
	135.00
	98820.00
	


以上报价包含材料费、12mm厚阻燃地垫、人工安装费、安装辅材费（固定刺钉条、接缝烫带）、损耗、运输及税金。

三、技术要求
1、地毯  4.5磅胶背地毯技术参数
（1）、品名：胶背地毯
（2）、背胶：湿胶2.5KG/M2，含固量50%
（3）、毯面纤维类型及含量：进口化纤
（4）、绒高15mm
（5）、每平方米重量:4.5磅（±0.5磅）
（6）、首层底布：100%棉质编织底布
（7）、第二层底布：100%棉质编织底布
（8）、染料：符合染料无毒测试标准en14362-1进口纺织染料（瑞士汽巴精化环保染料）
（9）、静电抑制类型 ：GB/T18044-2000Ⅱ级标准
（10）、纵、横方向耐摩擦色牢度（干、湿）：大于等于4
（11）、耐光色牢度（氙弧）：大于等于5
（12）、染色方法：纱束染色
（13）、室内空气质量：GB18587-2001A级标准、国际高级环保地毯证书、美国CRI室内高级环保认证
（14）、质量体系符合：ISO9001:1994认证 
（15）、环境体系附合：ISO14001:1996环境管理体系认证
（16）、其他：抗菌、防螨、耐磨、不褪色
2、安装方式

  刺钉条固定安装（地毯底部含地毯衬垫）
（参与竞价公司可到大学城校区图书馆看现场，联系人张老师，联系电话：65920010）。
四、时间、地点要求
时间：所有地毯须在2017年6月30日之前安装完成。
地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院图书馆。

五、服务要求

（一）、安全地进行安装，确保安装全过程人员及货物安全。

（二）、质量保证时间须达到五年及以上，报价相同质保期长的供应商排名靠前。
六、付款方式

项目完成，验收后十个工作日内完成款项支付，不接受任何转移支付。

七、竞价有关说明
（一）、凡有意参加竞价的供应商，请于公告发布期间（2017年4月19日2017年4月24日），在本校园网上悉知本项目所公布的所有资料并缴纳报名费100元（提前网上缴纳到我校保证金账户），无论供应商下载与否，均视为已知晓所有竞价实质性要求内容。

（二）、供应商须满足以下二种要件，其报价文件才被接受：

1、按时递交了报价文件；

2 、按时报名签到；

（三）竞价地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼202室。

（四）提交响应文件截止时间：2017年4月25日北京时间09:30

（五）询价开始时间：2017年4月25日北京时间09:30

（六）询价须知：询价为一次性报价，满足资格条件且报价最低的供应商为中标供应商。

（七）中标供应商在竞价结束公示期满2个工作日内缴纳履约保证金（中标总价的5%），未按规定缴纳保证金的中标人将失去中标资格并进入学校招标采购黑名单，三年内不得参加学校采购项目；

（八）凭缴纳履约保证金收据在3个工作日内（因采购方原因除外）与用户签订合同，否则视为自动放弃，并不退还履约保证金。

（九）履约保证金验收合格、缴纳质保金后10日内无息退还。

（十）保证金必须以中标人名义缴纳；

户名：四川美术学院
开户行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡黄桷坪支行 
帐号：50001033800050000984 

八.报价方式
本谈判项目报价以人民币报价。竞价人需密封提供一式两份明细报价表和加盖公章的资质证明，明细报价表由法人或授权代表签字并加盖公章。

九、联系方式

四川美术学院政府采购中心

标书购买与保证金退还：罗老师，电  话（传真）：（023）65921088

合同审核与付款：桑老师, 电  话（传真）：（023）65921088

本项目技术参数、服务、咨询：张老师：65920010
地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路56号

邮  编：401331
十、其他
     未尽事宜，待成交后双方协商确定。
附页：1、合同格式：

重庆市政府采购货物购销合同

（采购计划编号：JJ2017009 ）

（合同编号：               ）

供方：___________________________               计量单位：___组___
需方：__四川美术学院                            计价单位：___元___
集中采购机构： 四川美术学院采购中心 

经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	主要技术指标
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币/外币（大写）：

	小写：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1、 质保期限：从验收合格之日起     年。
2、 保修范围：本次采购范围内的所有设备。
3、 服务措施：上门服务，（注明响应时间、到场时间）；
4、 质保期后服务：上门服务，(注明相关费用标准)。

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：  

按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。

	三、交提货时间、地点、方式：

供方须在询价文件规定的时间内将货物送到需方指定地点，每超过合同期限1天，应按合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

	四、验收标准、方法：
1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件。
2、货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于国家规定的质量指标，供方交货时，需方按产品功能参数、配置逐项验收，如对货物质量提出质疑，可随机抽取样本送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

3、项目验收不合格或发现在竞标时提供了虚假材料的供应商，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方有权终止合同，并扣除其履约保证金，且该供应商两年内不得参加需方的采购项目。情节严重者，需方将报告重庆市政府采购监督管理部门，由重庆市政府采购监督管理部门按规定给予供应商处罚。

	五、付款方式：货物全部到货并验收合格后，供方支付给需方货款的5%作为质保金，采购人通过银行转账向供方支付合同全款。质保期 ？年。质保期满后无质量问题无息退还剩余质保金。

	六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定，对于采购人在招标文件内关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供方在投标时未明确提出异议，视为作出完全响应上述要求的承诺。

	七、争议：合同执行过程中出现一切争议,双方应本着互谅互惠原则协商解决,若不能解决,双方均可向人民法院起诉。

	八、其他约定事项：

1、询价文件及补遗，供方报价文件及承诺是本合同不可分割的部分；

2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼；

3、本合同一式六份，采购人四份，供应商两份，具同等法律效力；
4、其他：严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，在运输、送货、安装过程中发生伤、亡和财产损失由供方自行承担经济和法律责任。

	需方：四川美术学院
地址：重庆市沙坪坝区大学城南路
电话：023-65921088

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡黄桷坪支行

账号：50001033800050000984

法人代表：

委托代理人：


	供方：
地址：
电话：

开户银行：

账号：

（以上内容请用计算机打印便于准确付款）

法人代表：

授权代表：

	备注：


签约时间：


年   月   日



签约地点：

PAGE  
4

