竞价文件

采购计划编号：JJ2017008
项目名称：四川美术学院实验教学

中心物理实验室设备采购 
采购人：四川美术学院政府采购中心
二〇一七年四月
竞价文件
（编号：JJ2017008）
四川美术学院采购中心根据学校实验教学中心申报的采购计划对物理实验室设备进行竞价采购，欢迎有资格的供应商前来参加竞价。本项目最高限价为：98500.00元。

一、资质要求
（一）、投标供应商经营范围须具有测量仪器仪表；

（二）、投标产品须具有合法的进货渠道（经销资格）。
二、竞价内容
	序号
	设备名称
	产品型号及图片
	技术规格要求
	单位
	数量

	1
	全数字照度计
	JTG01

[image: image1.jpg]



	1、功能特点：
数据自动存储功能

大屏幕显示
量程自动切换
主机可自动休眠、节电
带电量指示功能
系统无零点漂移

2、技术参数：

动态范围：0.1-100,000lx

两档量程自动切换 
方向性响应误差：优于4%
测量精度：优于±4%
最小分辨率：0.001lx 
工作温度:0-50℃
温度系数：-0.1%/℃ 
刷新频率：3次/秒
通讯：迷你USB
存储空间：4000组
存储间隔：1-255分钟
供电电源：9V电池或USB供电
3、处理软件：
配套JTSOFT-Meter可以实时显示当前照度测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据并可将数据转换为excel格式。
	台
	8

	2
	全数字亮度计
	XYL-III

[image: image2.png]



	1.产品特性：
采用新一代全数字测量技术，不包含任何模拟部分，克服了现有亮度计难以避免的零点漂移问题，具有数字系统的强抗干扰能力和高转换精度，同时采用大动态范围的数字 V(λ)传感器，消除传统亮度计的量程切换误差。

亮度计内包含 RS232 接口，由计算机软件定标，同时可用于计算机远程在线监控应用，系统稳定性高。

2.功能特点: 
一级亮度标准，可以实现快速测量，系统无零点漂移，无换挡误差，全量程测量，精度高。

3.应用：
各种显示屏测量，道路照明测量，物体表面亮度测量 

4.技术指标：

动态范围：0.1-100,000cd/㎡
精度：优于±5% 

分辨率：0.001cd/㎡
重复性：0.001cd/㎡
光学系统测量视场：7度,测量距离 0.3m 以上；

工作温度:0-50℃

温度系数：-0.1%/℃

数字 V(λ)传感器光谱响应达国家一级标准；

刷新频率：3 次/s(≥1cd/m2); 1 次/2s(<1cd/㎡) 

供电电源：9V 电池

显示：3-1/2 位 LCD 显示

RS232接口，可用于计算机远程监控

具有保持功能

主机尺寸：135L×72W×33H(mm) 重量：400g
	台
	12

	3
	声级计
	CEL240
[image: image3.jpg]



	1、概述：
是一般噪声测量的理想选择，可用于现场访查、在设备上进行点测或测试火警等。仪表采用最新的数字技术，可以确保仪表的高精准度和性能。

2、功能特性：

操作简单，可以方便快速的进行监测，坚固耐用的设计，适用于各种环境

符合IEC61672二级精度和ANSI S1.4，电池使用寿命35小时以上，可通过USB数据线在电脑上查看存储的数据，可选购生成报告的软件

3、技术参数：

种类：数字声级计

精度：二级

测量范围：30-130dB

分辨率：0.1dB

可选范围：30-100dB 60-130dB

时间计权：F,S,I

频率计权：A,C

存储：无

适用标准：

IEC 61672: 2002 Class 2

IEC 60651: Type 2 (1979)

ANSI S1.4: Type 2(1983)

ANSIS1.43,

IEC60804(CEL-246)

重量：245g 包括电池

尺寸：72×212×31mm
	台
	1

	4
	手持激光测距仪
	PD-58

[image: image4.jpg]



	1、产品特色：
PD-58系列沿袭了前两代手持激光测距仪的优点，外形时尚，坚固耐用，测程更长，功能全面。

2、关键技术和部件：

(1)、四行液晶；
(2)、倾角传感器；
(3)、丰富的软件功能，特有延时测量、墙面测量、三角测量、梯形测量、放样；
(4)、功能测量可显示更多信息，如天花板的周长；
(5)、三十组历史存储值和一个常数；
(6)、支持脚架；
(7)、四节电池，更加耐用。

PD-54/56 手持激光测距仪传承PD-2的稳定，耐用时尚的外观，包胶工艺，手感更好，三行液晶，显示更多信息，橡胶按键和滴塑工艺延长片，让墙角测量变得很轻松，丰富的软件功能，满足各种测量需要（面积 / 体积 / 勾股测量程序，定时测量 ，墙面测量），可记忆20组历史数据及1个常数，长达2年的质保，专业的技术支持。

精度1.5mm，最小单位1mm，测程0.05m~60m，防水防尘等级IP54，历史测量值20
	台
	16

	5
	声级计
	HS5633

[image: image5.jpg]



	1、产品特点：

是一种便携式袖珍噪声测量仪器，内置单片机，其性能符合GB/T3785和IEC61672标准对2级声级计的要求，它具有体积小、重量轻、便于携带、数字显示、全量程测量、夜间背光显示、最大值保持、超限报警、电池供电、交流/直流输出等优点，是测量交通噪声、工业噪声及其它各种噪声的理想监测仪器
2.技术参数：
(1)传声器：1/2英寸（Ф12.7mm）驻极体

测试传声器；灵敏度：30mV/Pa

频率范围： 20Hz～12 500Hz

(2)测量范围：35dB～130dB (A)             35dB～130dB（C）

(3)频率范围：20Hz～12 500Hz

(4)频率计权：A、C

(5)时间计权：F（快）

(6)检波器：LMS有效值，峰值因素≥3

(7)指示器：2×8字符式LCD，分辨率0.1dB,读数每秒更新一次。

(8)精度等级：符合GB3785和IEC61672标准对2型机的要求。

(9)参考声压级：94dB

(10)参考入射方向：传声器轴向

(11)最大值保持：衰减速率不大于1dB/min

(12)电源：两节5号电池。可连续工作24小时以上。

(13)外形尺寸：（l×b×h）: 170×52×24mm

(14)重量：0.15kg

(15)工作环境：操作温度： -10℃～50℃，相对湿度： 20% ～ 90%
	台
	12


三、技术要求

参与竞价公司如有疑问可以与江老师联系，联系电话：13594144234。
四、时间、地点要求
时间：所有设备须在2017年5月22日之前安装完成。
地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院实验教学中心物理实验室。

五、服务要求
（一）、质量保证时间须达到二年及以上，报价相同质保期长的供应商排名靠前。
六、付款方式

项目完成，供方支付给需方货款的5%作为质保金，采购人通过银行转账向供方支付合同全款，不接受任何转移支付。

七、竞价有关说明
（一）、凡有意参加竞价的供应商，请于公告发布期间（2017年4月19日--2017年4月25日），在本校园网上悉知本项目所公布的所有资料并缴纳报名费100元（提前网上缴纳到我校保证金账户），无论供应商下载与否，均视为已知晓所有竞价实质性要求内容。

（二）、供应商须满足以下二种要件，其报价文件才被接受：

1、按时递交了报价文件；

2 、按时报名签到；

（三）竞价地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼202室。

（四）提交响应文件截止时间：2017年4月26日北京时间09:30

（五）询价开始时间：2017年4月26日北京时间09:30

（六）询价须知：询价为一次性报价，满足资格条件且报价最低的供应商为中标供应商。

（七）中标供应商在竞价结束公示期满2个工作日内缴纳履约保证金（中标总价的5%），未按规定缴纳保证金的中标人将失去中标资格并进入学校招标采购黑名单，三年内不得参加学校采购项目；

（八）凭缴纳履约保证金收据在3个工作日内（因采购方原因除外）与用户签订合同，否则视为自动放弃，并不退还履约保证金。

（九）履约保证金验收合格、缴纳质保金后10日内无息退还。

（十）保证金必须以中标人名义缴纳；

户名：四川美术学院
开户行：中国建设银行股份有限公司重庆市九龙坡黄桷坪支行 
账号：50001033800050000984 

八.报价方式
本谈判项目报价以人民币报价。竞价人需密封提供一式两份明细报价表和加盖公章的资质证明，明细报价表由法人或授权代表签字并加盖公章。

九、联系方式

四川美术学院政府采购中心

标书购买与保证金退还：罗老师，电  话（传真）：（023）65921088

合同审核与付款：桑老师, 电  话（传真）：（023）65921088

本项目技术参数、服务、咨询：江老师：13594144234

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路56号

邮  编：401331
十、其他
     未尽事宜，待成交后双方协商确定。

附录1：合同格式：

四川美术学院货物购销合同

（采购计划编号：JJ2017008 ）

（合同编号：               ）

供方：___________________________               计量单位：___组___
需方：__四川美术学院                            计价单位：___元___
集中采购机构： 四川美术学院采购中心 

经双方协商一致，达成以下购销合同：
	序号
	商品名称
	品牌规格型号
	主要技术指标
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币/外币（大写）：

	小写：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1、 质保期限：从验收合格之日起     年。
2、 保修范围：本次采购范围内的所有设备。
3、 服务措施：上门服务，（注明响应时间、到场时间）；
4、 质保期后服务：上门服务，(注明相关费用标准)。

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：  

按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。

	三、交提货时间、地点、方式：

供方须在询价文件规定的时间内将货物送到需方指定地点，每超过合同期限1天，应按合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

	四、验收标准、方法：
1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件。
2、货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于国家规定的质量指标，供方交货时，需方按产品功能参数、配置逐项验收，如对货物质量提出质疑，可随机抽取样本送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

3、项目验收不合格或发现在竞标时提供了虚假材料的供应商，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方有权终止合同，并扣除其履约保证金，且该供应商两年内不得参加需方的采购项目。情节严重者，需方将报告重庆市政府采购监督管理部门，由重庆市政府采购监督管理部门按规定给予供应商处罚。

	五、付款方式：货物全部到货并验收合格后，供方支付给需方货款的5%作为质保金，采购人通过银行转账向供方支付合同全款。质保期 ？年。质保期满后无质量问题无息退还剩余质保金。

	六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定，对于采购人在招标文件内关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供方在投标时未明确提出异议，视为作出完全响应上述要求的承诺。

	七、争议：合同执行过程中出现一切争议,双方应本着互谅互惠原则协商解决,若不能解决,双方均可向人民法院起诉。

	八、其他约定事项：

1、询价文件及补遗，供方报价文件及承诺是本合同不可分割的部分；

2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼；

3、本合同一式六份，采购人四份，供应商两份，具同等法律效力；
4、其他：严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，在运输、送货、安装过程中发生伤、亡和财产损失由供方自行承担经济和法律责任。

	需方：四川美术学院
地址：重庆市沙坪坝区大学城南路
电话：023-65921088

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡黄桷坪支行

账号：50001033800050000984

法人代表：

委托代理人：


	供方：
地址：
电话：

开户银行：

账号：

（以上内容请用计算机打印便于准确付款）

法人代表：

授权代表：

	备注：


签约时间：


年   月   日



签约地点：
附录2：
明  细  报  价  表

	序号
	设备名称
	产品品牌、型号
	技术规格要求
	单位
	数量
	报价
（元）
	合计
（元）

	1
	全数字
照度计
	
	1、功能特点：
数据自动存储功能

大屏幕显示
量程自动切换
主机可自动休眠、节电
带电量指示功能
系统无零点漂移

2、技术参数：

动态范围：0.1-100,000lx

两档量程自动切换 
方向性响应误差：优于4%
测量精度：优于±4%
最小分辨率：0.001lx
工作温度:0-50℃
温度系数：-0.1%/℃ 
刷新频率：3次/秒
通讯：迷你USB
存储空间：4000组
存储间隔：1-255分钟
供电电源：9V电池或USB供电
3、处理软件：
配套JTSOFT-Meter可以实时显示当前照度测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据并可将数据转换为excel格式。
	台
	8
	
	

	2
	全数字亮度计
	
	1.产品特性：
采用新一代全数字测量技术，不包含任何模拟部分，克服了现有亮度计难以避免的零点漂移问题，具有数字系统的强抗干扰能力和高转换精度，同时采用大动态范围的数字 V(λ)传感器，消除传统亮度计的量程切换误差。

亮度计内包含 RS232 接口，由计算机软件定标，同时可用于计算机远程在线监控应用，系统稳定性高。

2.功能特点: 
一级亮度标准，可以实现快速测量，系统无零点漂移，无换挡误差，全量程测量，精度高。

3.应用：
各种显示屏测量，道路照明测量，物体表面亮度测量 

4.技术指标：

动态范围：0.1-100,000cd/m2

精度：优于±5% 

分辨率：0.001cd/m2 

重复性：0.001cd/m2

光学系统测量视场：7度,测量距离 0.3m 以上；

工作温度:0-50℃

温度系数：-0.1%/℃

数字 V(λ)传感器光谱响应达国家一级标准；

刷新频率：3 次/s(≥1cd/m2); 1 次/2s(<1cd/m2) 

供电电源：9V 电池

显示：3-1/2 位 LCD 显示

RS232接口，可用于计算机远程监控

具有保持功能

主机尺寸：135L×72W×33H(mm) 重量：400g
	台
	12
	
	

	3
	声级计
	
	1、概述：
是一般噪声测量的理想选择，可用于现场访查、在设备上进行点测或测试火警等。仪表采用最新的数字技术，可以确保仪表的高精准度和性能。

2、功能特性：

操作简单，可以方便快速的进行监测，坚固耐用的设计，适用于各种环境

符合IEC61672二级精度和ANSI S1.4，电池使用寿命35小时以上，可通过USB数据线在电脑上查看存储的数据，可选购生成报告的软件

3、技术参数：

种类：数字声级计

精度：二级

测量范围：30-130dB

分辨率：0.1dB

可选范围：30-100dB 60-130dB

时间计权：F,S,I

频率计权：A,C

存储：无

适用标准：

IEC 61672: 2002 Class 2

IEC 60651: Type 2 (1979)

ANSI S1.4: Type 2(1983)

ANSIS1.43,

IEC60804(CEL-246)

重量：245g 包括电池

尺寸：72×212×31mm
	台
	1
	
	

	4
	手持激光测距仪
	
	1、产品特色：
PD-58系列沿袭了前两代手持激光测距仪的优点，外形时尚，坚固耐用，测程更长，功能全面。

2、关键技术和部件：

(1)、四行液晶；
(2)、倾角传感器；
(3)、丰富的软件功能，特有延时测量、墙面测量、三角测量、梯形测量、放样；
(4)、功能测量可显示更多信息，如天花板的周长；
(5)、三十组历史存储值和一个常数；
(6)、支持脚架；
(7)、四节电池，更加耐用。

PD-54/56 手持激光测距仪传承PD-2的稳定，耐用时尚的外观，包胶工艺，手感更好，三行液晶，显示更多信息，橡胶按键和滴塑工艺延长片，让墙角测量变得很轻松，丰富的软件功能，满足各种测量需要（面积 / 体积 / 勾股测量程序，定时测量 ，墙面测量），可记忆20组历史数据及1个常数，长达2年的质保，专业的技术支持。

精度1.5mm，最小单位1mm，测程0.05m~60m，防水防尘等级IP54，历史测量值20
	台
	16
	
	

	5
	声级计
	
	1、产品特点：

是一种便携式袖珍噪声测量仪器，内置单片机，其性能符合GB/T3785和IEC61672标准对2级声级计的要求，它具有体积小、重量轻、便于携带、数字显示、全量程测量、夜间背光显示、最大值保持、超限报警、电池供电、交流/直流输出等优点，是测量交通噪声、工业噪声及其它各种噪声的理想监测仪器
2.技术参数：
(1)传声器：1/2英寸（Ф12.7mm）驻极体

测试传声器；灵敏度：30mV/Pa

频率范围： 20Hz～12 500Hz

(2)测量范围：35dB～130dB (A) 
35dB～130dB（C）

(3)频率范围：20Hz～12 500Hz

(4)频率计权：A、C

(5)时间计权：F（快）

(6)检波器：LMS有效值，峰值因素≥3

(7)指示器：2×8字符式LCD，分辨率0.1dB,读数每秒更新一次。

(8)精度等级：符合GB3785和IEC61672标准对2型机的要求。

(9)参考声压级：94dB

(10)参考入射方向：传声器轴向

(11)最大值保持：衰减速率不大于1dB/min

(12)电源：两节5号电池。可连续工作24小时以上。

(13)外形尺寸：（l×b×h）: 170×52×24mm

(14)重量：0.15kg

(15)工作环境：操作温度： -10℃～50℃，相对湿度： 20% ～ 90%
	台
	12
	
	

	总计（元）
	


1、法人代表或授权代表在明细报价表的每一页都需签字；
2、此表可扩展，如所报产品参数优于表中参数，可按实际填写。

                                         供应商名称（公章）：

                                   年   月   日
PAGE  
4

